## 12эс
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энергосеть"
|  |  | _______________ |  |  | А.А.Сторожков
|  |  | "_____" | _________ |  | 2014
Список трансформаторных подстанций находящихся вренде,собственности предприятия
п.11) б аб.12 о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населеным пунктам и районам городов ,определяемых в соотвествии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства ,находящегося в собственности сетевой организации или ином законном основании
Приложение 1
Перечень электросетевого хозяйства находящихся в собственности ( или ином праве) обслуживания с указанием мощности ТП ,РП.
Организация | Наименование | № | ко-во трансформаторов | Мощность ,кВА | U-е,кВ | Адрес местонахождения
ООО "Энергосеть" | РП | 101 | 2 | 1000 | 6 | пр .Лесной
| ТП | 2533 | 2 | 630 | 6 | ул.Отрадная ,79
| ТП | 2866 | 2 | 630 | 6 | ул.Хо-Ши-Мина ,32
| ТП | 2865 | 2 | 630 | 6 | ул.Самарская ,27
| РП | 201 | 2 | 1000 | 6 | ул.Хваткова
| ТП | 2585 | 2 |  | 6 | только 0,4 кВ ж.д ул Отрадная,79
| ТП | 1902 | 2 | 1000 | 10 | ул.Островского ,60
|  | РП 517 до КТП |  |  | 10 | ул.Карбышева ,32.Только КЛ-10 кВ
| ТП | 2437 | 1 | 250 | 10 | Турбаза "Нагорное"
| ТП | 2965 | 2 | 1000 | 6 | ул.Промышленная,93А
Составила: Инженер по эксплуатации | _____________________ |  |  | Фадеева О.И.

## 14эс
| п.11) б. аб 14 Сводные данные об авариях и инцидентах в сетях ООО "Энергосеть" | [13 empty] | до 1 марта
№ | Классификация нарушения | Дата и время отключения |  | Дата и время включения |  | Район | наименование присоединения |  | Тип защиты | Поврежденный элемент |  | Причины поврежедения | Принятые меры | Объем недопоставленной электроэнергии,кВт.час
|  | число,месяц | час | число,месяц | час |  | ЦП,РП,ТП | № яч. |  | КЛ,ТП .. | Наименование объекта электрических сетей
Январь 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Февраль 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Март 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Май 2013 г.
| функциональный отказ | 2013-05-07 | 15-00 | 2013-05-07 | 17-00 | засвияжский | ТП-2585 | руб.5 | Перегорел защитный элемент ПН-2 в РУ-0,4 кВ | КЛ | ТП-2585- | вина сторонней организации | восстановлен | 37
Июнь 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Июль 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Август 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сентябрь 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Октябрь 2013 г.
1 | функциональный отказ | 13.10.2013 | 14-00 | 17.10.2013 г. | 17-00 | засвияжский | ПС Свияга | 434 | мтз | КЛ | ПС Свияга яч.434 -РП201 | вина сторонней организации | восстановлен | 0
Ноябрь 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Декабрь 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Январь 2014 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Февраль 2014 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Март 2014г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель 2014 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МАЙ 2014г.
| технологический | 2014-05-21 | 15-20 | 2014-05-21 | 16-20 | засвияжский | ПС Свияга | 157 | то | КЛ | ПС Свияга яч.157-РП201 | вина сторонней организации | восстановлен | 43.78

## 15эс
Пункт 11. б) аб.15
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных
отключений электрической энергии за |  |  | 2014 | год
| Наименование квартала | Недоотпуск электроэнергии,тыс.кВтчас
| 1 квартал | 0
| 2 квартал | 43.78
3 квартал
4 квартал
Итого за год

## 19 г аб6
19 г аб.6 Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии ООО "Энергосеть" за 2024 год
№ п/п | Месяц | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Дата отключения | Наименование объекта электросетевого хозяйства выведенного из схемы электроснабжения в вышестоящей ТСО. |  |  |  | Наименование объекта электросетевого хозяйства выведенного из схемы электроснабжения в ООО "Энергосеть" |  |  | Вид отключения | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии. |  | Принятые меры
|  |  |  | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии - в ООО"Энергосеть" |  | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) |  |  | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
1 Квартал
1.1 | Январь | г Ульяновск | 2024.01.03 | КЛ | 10 | Л 3, ТП-3944 яч3-ТП-3752 яч5 | МУП"УльГЭС" | КТП | 10 | ТП - 3944 1СШ | В | 21.34 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено
1.2 |  | г Ульяновск | 2024.01.24 | ВЛ | 6 | ВЛ-6кВ №113 ПС 110/6кВ "Южная" | ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ" | ТП | 6 | ТП-3927 | В | 8.5 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено
2.1 | Февраль | г Ульяновск | 2024.02.08 | ВЛ | 6 | ВЛ-6кВ №408 ПС 220/110/6 кВ Ульяновская, Л-53А, от опоры № 53 А в сторону КТПм -2929 | ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ" | ТП | 6 | ТП-2929 | В | 29.7 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено
2.3 |  | г Ульяновск | 2024.02.09 |  |  | - | - | КЛ | 6 | КЛ, Л-5, РП-201 яч.2 до РП-3 яч.5 | В | 471.834 | 3.4.8 | 4.4 | Эл.снабжение восстановлено
2.2 |  | г Ульяновск | 2024.02.13 |  |  | - | - | КЛ | 6 | 2*КЛ, Л-5, РП-201 яч.2 до РП-3 яч.5 | В | 628.265 | 3.4.8 | 4.4 | Эл.снабжение восстановлено
3.1. | Март | г Ульяновск | 2024.03.04 | РП | 10 | РП-133 | МУП"УльГЭС" | ТП | 10 | ТП - 1902 яч.3, 1 СШ | В | 111.5 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено
3.2 |  | г Ульяновск | 2024.03.07 | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ №14 ПС "НГ-1" 110/10кВ | АО "Авиастар-ОПЭ" | ТП | 10 | ТП-2584, 2594, 2567, 2542, 2000 | В | 162.3402 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено
3.3 |  | г Ульяновск | 2024.03.07 | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ №14 ПС "НГ-1" 110/10кВ | АО "Авиастар-ОПЭ" | ТП | 10 | ТП-2584, 2594, 2567, 2542, 2000 | В | 63.7336 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено
3.4 |  | г Ульяновск | 2024.03.07 | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ №14 ПС "НГ-1" 110/10кВ | АО "Авиастар-ОПЭ" | ТП | 10 | ТП-2584, 2594, 2567, 2542, 2000 | В | 70.2117 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено
3.5 |  | Ульяновский район | 2024.03.09 | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ п/с 110/10 "Б. Ключищи" ВЛ-10 кВ №3 | ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ" | ТП | 10 | КТПм-1382п | В | 7.29 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено
3.6 |  | Ульяновский район | 2024.03.22 | ВЛ | 10 | п/с 110/10 "Б. Ключищи" ВЛ-10 кВ №3 | ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ" | ТП | 10 | КТПм-1382п | В | 3.51 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено
3.7 |  | Ульяновский район | 2024.03.28 | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ №17 от ПС 110/10 "Ишеевка" | ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ" | ТП | 10 | КТПм-1854п | В | 15.744 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено
[11 empty] | Итого | 1593.9684
2 квартал
4 | Апрель
5.1 | Май
6.1 | Июнь
6.2.
6.3
[11 empty] | Итого | 0
3 квартал
7.1 | Июль | 0 | [12 empty] | 0
7.2 |  | 0 | [12 empty] | 0
7.3 |  | 0 | [12 empty] | 0
7.4 |  | 0 | [12 empty] | 0
7.5 |  | 0 | [12 empty] | 0
Август
8.1 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
8.2 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
8.3 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
8.4 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
8.5 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
8.6 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
8.7 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
8.8 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
Сентябрь
9.1 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
9.2 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
9.3 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
9.4 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
9.5 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
9.6 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
9.7 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
9.8 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | Итого | 0
4 квартал
Октябрь
|  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ноябрь
Декабрь
12.1 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
12.2 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
[11 empty] | Итого | 1593.9684