## 12эс
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энергосеть"
|  |  | _______________ |  |  | А.А.Сторожков
|  |  | "_____" | _________ |  | 2014
Список трансформаторных подстанций находящихся вренде,собственности предприятия
п.11) б аб.12 о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населеным пунктам и районам городов ,определяемых в соотвествии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства ,находящегося в собственности сетевой организации или ином законном основании
Приложение 1
Перечень электросетевого хозяйства находящихся в собственности ( или ином праве) обслуживания с указанием мощности ТП ,РП.
Организация | Наименование | № | ко-во трансформаторов | Мощность ,кВА | U-е,кВ | Адрес местонахождения
ООО "Энергосеть" | РП | 101 | 2 | 1000 | 6 | пр .Лесной
| ТП | 2533 | 2 | 630 | 6 | ул.Отрадная ,79
| ТП | 2866 | 2 | 630 | 6 | ул.Хо-Ши-Мина ,32
| ТП | 2865 | 2 | 630 | 6 | ул.Самарская ,27
| РП | 201 | 2 | 1000 | 6 | ул.Хваткова
| ТП | 2585 | 2 |  | 6 | только 0,4 кВ ж.д ул Отрадная,79
| ТП | 1902 | 2 | 1000 | 10 | ул.Островского ,60
|  | РП 517 до КТП |  |  | 10 | ул.Карбышева ,32.Только КЛ-10 кВ
| ТП | 2437 | 1 | 250 | 10 | Турбаза "Нагорное"
| ТП | 2965 | 2 | 1000 | 6 | ул.Промышленная,93А
Составила: Инженер по эксплуатации | _____________________ |  |  | Фадеева О.И.

## 14эс
| п.11) б. аб 14 Сводные данные об авариях и инцидентах в сетях ООО "Энергосеть" | [13 empty] | до 1 марта
№ | Классификация нарушения | Дата и время отключения |  | Дата и время включения |  | Район | наименование присоединения |  | Тип защиты | Поврежденный элемент |  | Причины поврежедения | Принятые меры | Объем недопоставленной электроэнергии,кВт.час
|  | число,месяц | час | число,месяц | час |  | ЦП,РП,ТП | № яч. |  | КЛ,ТП .. | Наименование объекта электрических сетей
Январь 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Февраль 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Март 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Май 2013 г.
| функциональный отказ | 2013-05-07 | 15-00 | 2013-05-07 | 17-00 | засвияжский | ТП-2585 | руб.5 | Перегорел защитный элемент ПН-2 в РУ-0,4 кВ | КЛ | ТП-2585- | вина сторонней организации | восстановлен | 37
Июнь 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Июль 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Август 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сентябрь 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Октябрь 2013 г.
1 | функциональный отказ | 13.10.2013 | 14-00 | 17.10.2013 г. | 17-00 | засвияжский | ПС Свияга | 434 | мтз | КЛ | ПС Свияга яч.434 -РП201 | вина сторонней организации | восстановлен | 0
Ноябрь 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Декабрь 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Январь 2014 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Февраль 2014 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Март 2014г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель 2014 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МАЙ 2014г.
| технологический | 2014-05-21 | 15-20 | 2014-05-21 | 16-20 | засвияжский | ПС Свияга | 157 | то | КЛ | ПС Свияга яч.157-РП201 | вина сторонней организации | восстановлен | 43.78

## 15эс
Пункт 11. б) аб.15
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных
отключений электрической энергии за |  |  | 2014 | год
| Наименование квартала | Недоотпуск электроэнергии,тыс.кВтчас
| 1 квартал | 0
| 2 квартал | 43.78
3 квартал
4 квартал
Итого за год

## 19 г аб6
19 г аб.6 Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии ООО "Энергосеть" за 2024 год
№ п/п | Месяц | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Наименование объекта электросетевого хозяйства выведенного из схемы электроснабжения в вышестоящей ТСО. |  |  |  | Наименование объекта электросетевого хозяйства выведенного из схемы электроснабжения в ООО "Энергосеть" |  |  | Вид отключения | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии. |  | Принятые меры
|  |  |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии - в ООО"Энергосеть" |  | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) |  |  | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
1 Квартал
1 | Январь | г Ульяновск | 09,53 2024.01.03 | 10,51 2024.01.03 | КЛ | 10 (10.5) | Л 3, ТП-3944 яч3-ТП-3752 яч5 | МУП"УльГЭС" | КТП | 10 (10.5) | ТП - 3944 1СШ | В | 21.34 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено | 22 | 0.97 | 21.34
2 | Январь | г Ульяновск | 15,07 2024.01.24 | 15,58 2024.01.24 | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №113 ПС 110/6кВ "Южная" | МУП"УльГЭС" | ТП | 6 (6.3) | ТП-3927 | В | 8.5 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено | 10 | 0.85 | 8.5
3 | Февраль | г Ульяновск | 12,35 2024.02.08 | 14,50 2024.02.08 | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №408 ПС 220/110/6 кВ Ульяновская, Л-53А, от опоры № 53 А в сторону КТПм -2929 | ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ" | ТП | 6 (6.3) | ТП-2929 | В | 29.7 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено | 13.2 | 2.25 | 29.7
4 | Февраль | г Ульяновск | 09,41 2024.02.09 | 11,11 2024.02.09 |  |  | - | - | КЛ | 6 (6.3) | КЛ, Л-5, РП-201 яч.2 до РП-3 яч.5 | В | 450.45 | 3.4.8 | 4.4 | Эл.снабжение восстановлено | 357.5 | 1.26 | 450.45
5 | Февраль | г Ульяновск | 10,47 2024.02.13 | 12,21 2024.02.13 |  |  | - | - | КЛ | 6 (6.3) | 2*КЛ, Л-5, РП-201 яч.2 до РП-3 яч.5 | В | 614.9 | 3.4.8 | 4.4 | Эл.снабжение восстановлено | 357.5 | 1.72 | 614.9
6 | Март | г Ульяновск | 00,10 2024.03.04 | 00,40 2024.03.04 | РП | 10 (10.5) | РП-133 | МУП"УльГЭС" | ТП | 10 (10.5) | ТП - 1902 яч.3, 1 СШ | В | 89 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено | 178 | 0.5 | 89
7 | Март | г Ульяновск | 13,10 2024.03.07 | 14,31 2024.03.07 | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №14 ПС "НГ-1" 110/10кВ | АО "Авиастар-ОПЭ" | ТП | 10 (10.5) | ТП - ТП-2584, 2594, 2567, 2542, 2000 | В | 99.9 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено | 74 | 1.35 | 99.9
8 | Март | г Ульяновск | 15,18 2024.03.07 | 15,50 2024.03.07 | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №14 ПС "НГ-1" 110/10кВ | АО "Авиастар-ОПЭ" | ТП | 10 (10.5) | ТП - ТП-2567, 2584, 2594, 2542, 2000 | В | 39.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено | 74 | 0.53 | 39.22
9 | Март | г Ульяновск | 18,08 2024.03.07 | 19,01 2024.03.07 | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №14 ПС "НГ-1" 110/10кВ | АО "Авиастар-ОПЭ" | ТП | 10 (10.5) | ТП-2567, 2584, 2594, 2542, 2000 | В | 65.12 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено | 74 | 0.88 | 65.12
10 | Март | Ульяновский район | 14,56 2024.03.09 | 16,33 2024.03.09 | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ п/с 110/10 "Б. Ключищи" ВЛ-10 кВ №3 | ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ" | ТП | 10 (10.5) | КТПм-1382п | В | 7.452 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено | 4.6 | 1.62 | 7.452
11 | Март | Ульяновский район | 16,59 2024.03.22 | 17,46 2024.03.22 | ВЛ | 10 (10.5) | п/с 110/10 "Б. Ключищи" ВЛ-10 кВ №3 | ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ" | ТП | 10 (10.5) | КТПм-1382п | В | 2.34 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено | 3 | 0.78 | 2.34
12 | Март | Ульяновский район | 08,35 2024.03.28 | 11,52 2024.03.28 | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 от ПС 110/10 "Ишеевка" | ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ" | ТП | 10 (10.5) | КТПм-1854п | В | 16.4 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено | 5 | 3.28 | 16.4
[12 empty] | Итого | 1444.322
2 квартал
13 | Апрель | г Ульяновск | 10,58 2024.04.18 | 12,08 2024.04.18 | ТП | 10 (10.5) | 1413 | МУП"УльГЭС" | ТП | 10 (10.5) | ТП - 1413А | В | 67.6 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено | 52 | 1.3 | 67.6
14 | Апрель | г Ульяновск | 18,29 2024.04.18 | 19,14 2024.04.18 | ТП | 6 (6.3) | 2587 | МУП"УльГЭС" | ТП | 6 (6.3) | ТП - 2533 1СШ | В | 45 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено | 60 | 0.75 | 45
15 | Апрель | г Ульяновск | 00,50 2024.04.29 | 02,08 2024.04.29 | - | - | - | - | КЛ | 6 (6.3) | РП-1/А 1СШ яч.9 на ТП-1/А 1СШ яч.1 | В | 216.45 | 3.4.8.1 | 4.12 | Эл.снабжение восстановлено | 185 | 1.17 | 216.45
16 | Май | Ульяновская обл.Тереньгульский район | 02,23 2024.05.12 | 04,42 2024.05.12 | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 кВ "Скугареевка" | ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ" | ТП | 10 (10.5) | ТП - КТПм-6288п | В | 11.6 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено | 5 | 2.32 | 11.6
17 | Май | г Ульяновск | 03,00 2024.05.19 | 05,50 2024.05.19 | ПС | 6 (6.3) | Южная 110/6 1СШ | ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ" | ТП | 6 (6.3) | ТП-3927 | В | 9.905 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено | 3.5 | 2.83 | 9.905
18 | Май | г Ульяновск | 03,00 2024.05.19 | 05,50 2024.05.19 | ПС | 6 (6.3) | Южная 110/6 1СШ | ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ" | ТП | 6 (6.3) | ТП - 3602 | В | 62.26 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено | 22 | 2.83 | 62.26
19 | Май | г Ульяновск | 19,07 2024.05.26 | 20,18 2024.05.26 | КЛ | 6 (6.3) | КЛ,Л-1, ТП-2564 яч.7 - ТП-2971 яч.1 | МУП"УльГЭС" | ТП | 6 (6.3) | ТП-2971 | В | 82.6 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено | 70 | 1.18 | 82.6
20 | Июнь | г Ульяновск | 18,59 2024.06.30 | 19,40 2024.06.30 | РП | 6 (6.3) | РП-214 | МУП"УльГЭС" | ТП | 6 (6.3) | ТП - 2938 | В | 14.28 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено
21 | Июнь | г Ульяновск | 20,32 2024.06.21 | 09,50 2024.06.22 | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №113 ПС 110/6кВ "Южная" | МУП"УльГЭС" | ТП | 6 (6.3) | ТП-3927, ТП-3725 | В | 119.7 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено
22 | Июнь | г Ульяновск | 13,28 2024.06.18 | 02,13 2024.06.19 | ВЛ | 10 (10.5) | п/с 110/10 "Б. Ключищи" ВЛ-10 кВ №3 | МУП"УльГЭС" | ТП | 10 (10.5) | КТПМ-1382п | В | 51 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено
23 | Июнь | г Ульяновск | 15,01 2024.06.10 | 15,45 2024.06.10 | ТП | 10 (10.5) | ТП-1898 | МУП"УльГЭС" | ТП | 10 (10.5) | ТП - 1821 | В | 19.71 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено
24 | Июнь | г Ульяновск | 08,45 2024.06.08 | 10,10 2024.06.08 | ТП | 6 (6.3) | ТП-2293 | МУП"УльГЭС" | ТП | 6 (6.3) | ТП-2686 2СШ | В | 448.72 | 3.4.9.1 |  | Эл.снабжение восстановлено
25 | Июнь | г Ульяновск | 04,45 2024.06.04 | 06,15 2024.06.04 | ТП | 6 (6.3) | ТП-3601 | МУП"УльГЭС" | ТП | 6 (6.3) | ТП- 3602 | В | 33 | 3.4.9.1 | 4.21 | Эл.снабжение восстановлено
[12 empty] | Итого | 1181.825
7.1 | Июль | [14 empty] | #REF!
7.2 | [15 empty] | #REF!
7.3 | [15 empty] | #REF!
7.4 | [15 empty] | #REF!
7.5 | [15 empty] | #REF!
Август
8.1 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
8.2 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
8.3 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
8.4 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
8.5 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
8.6 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
8.7 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
8.8 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
Сентябрь
9.1 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
9.2 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
9.3 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
9.4 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
9.5 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
9.6 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
9.7 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
9.8 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
[12 empty] | Итого | 0
Октябрь
|  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
|  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
Ноябрь
Декабрь
12.1 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
12.2 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
0
[12 empty] | Итого | 2626.147