Объём свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ.

| Наименование ТП, РП | Секция шин ТП, РП | Свободная для технологического присоединения мощность по уровню 0,4кВ, (кВт) |
| --- | --- | --- |
| РП-201 | 1 | 745,8 |
| РП-201 | 2 | 757 |
| РП-101 | 1 | 740 |
| РП-101 | 2 | 900 |
| ТП-2437 | 1 | 0 |
| ТП-1902 | 1 | 390,7 |
| ТП-1902 | 2 | 415,6 |
| ТП-2533 | 1 | 260,5 |
| ТП-2533 | 2 | 315,5 |
| ТП-2866 | 1 | 120 |
| ТП-2866 | 2 | 180 |
| ТП-2865 | 1 | 279,5 |
| ТП-2865 | 2 | 342,78 |
| ТП-1011 | 1 | 0 |
| ТП-1011 | 2 | 0 |
| ТП-5217 | 1 | 0 |
| ТП-5217 | 2 | 0 |
| ТП-2965 | 1 | 0 |
| ТП-2965 | 2 | 0 |
| ТП-3939 | 1 | 0 |
| ТП-3939 | 2 | 0 |
| ТП-3939а | 1 | 0 |
| ТП-3939а | 2 | 0 |
| ТП-5218 | 1 | 0 |
| ТП-5218 | 2 | 0 |
| ТП-1489п | 1 | 0 |
| ТП-1879 | 1 | 0 |
| ТП-1879 | 2 | 0 |
| ТП-1978 | 1 | 0 |
| ТП-1978 | 2 | 0 |
| ТП-2585 | 1 | 0 |
| ТП-2585 | 2 | 0 |
| ТП-2686 | 1 | 0 |
| ТП-2686 | 2 | 0 |
| ТП-2754 | 1 | 0 |
| ТП-2754 | 2 | 0 |
| ТП-2971 | 1 | 0 |
| ТП-3935 | 1 | 0 |
| ТП-3935 | 2 | 0 |
| ТП-5034 | 1 | 0 |
| ТП-5034 | 2 | 0 |
| ТП-5199 | 1 | 0 |
| ТП-5199 | 2 | 0 |
| ТП-1622 | 1 | 0 |
| ТП-1854п | 1 | 0 |
| ТП-2519 | 1 | 0 |
| ТП-3411п | 1 | 0 |
| ТП-1381 | 1 | 0 |
| ТП-1138 | 1 | 0 |
| ТП-4285 | 1 | 0 |
| ТП-1159 | 1 | 0 |
| ТП-2525 | 1 | 0 |
| ТП-1501 | 1 | 0 |
| ТП-4288 | 1 | 0 |
| ТП-4286 | 1 | 0 |
| ТП-1599 | 1 | 0 |
| ТП-1281 | 1 | 0 |
| ТП-2061 | 1 | 0 |
| ТП-2518 | 1 | 0 |
| ТП-1598 | 1 | 0 |
| ТП-1125 | 1 | 0 |
| ТП-2510 | 1 | 0 |
| ТП-1252 | 1 | 0 |
| ТП-7215п | 1 | 0 |
| ТП-7221п | 1 | 0 |
| ТП-1382п | 1 | 0 |
| ТП-6288п | 1 | 0 |
| ТП-6289п | 1 | 0 |
| ТП-Т21-19 | 1 | 0 |
| ТП-Б1-04 | 1 | 0 |
| ТП-И15-09 | 1 | 0 |
| ТП-6339п | 1 | 0 |
| ТП-Г9-02 | 1 | 0 |
| ТП-Ч5-05 | 1 | 0 |
| ТП-Н6-01 | 1 | 0 |
| ТП-6262п | 1 | 0 |
| ТП-548п | 1 | 0 |
| ТП-Ж20-30 | 1 | 0 |
| ТП-Н-6-21 | 1 | 0 |
| ТП-Б5-26 | 1 | 0 |
| ТП-Жв7-30 | 1 | 0 |
| ТП-3415п | 1 | 0 |
| ТП-1169п | 1 | 0 |
| ТП-66п | 1 | 0 |
| ТП-43п | 1 | 0 |
| ТП-К13-03 | 1 | 0 |
| ТП-3505п | 1 | 0 |
| ТП-3150п | 1 | 0 |
| ТП-2955 | 1 | 0 |
| ТП-2955 | 2 | 0 |
| ТПб/н | 1 | 0 |
| ТП «Капстрой» | 1 | 0 |
| ТП «Капстрой» | 2 | 0 |
| ТП «Риострой» | 1 | 0 |
| ТП «Риострой» | 2 | 0 |
| ТП-11 | 1 | 0 |
| ТП-11 | 2 | 0 |
| ТП-12 | 1 | 0 |
| ТП-12 | 2 | 0 |