## ПС КР.-Город
ПС "Крестово Городнище " 110/35/10
БС 73-401, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Крестово Городище с
КТП №1125
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-20 | 386 | 385 | 388 | 2019-12-20 | 386 | 386 | 388
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-20 | день | 6 | 7 | 8 | 1 | 7
| 2019-12-20 | ночь | 5 | 6 | 8 | 1 | 6.3333
[11 empty] | день |  |  |  | ночь
[9 empty] | нн |  | Р | 2633.4 | Вт |  | Р | 2382.6 | Вт
[11 empty] | Q | 140096.88 | ВАР |  | Q | 126754.32 | ВАР
[11 empty] | S | 140121.6278 | ва |  | S | 126776.7109 | ва
[11 empty] | Р | 138.7204 | квт |  | Р | 117.9023 | квт
[11 empty] | Р | 0.13872 | мвт |  | Р | 0.1179 | мвт
[9 empty] | на СН2 |  |  | 0.23999 |  |  |  | 0.20397 |  | 0.22198
День
[13 empty] | U,В |  | 380
[13 empty] | cos |  | 0.99
[9 empty] | 2016 |  |  |  | tg |  | 0.14
[9 empty] | 2006 |  |  |  | W квтч | 242375 |  | 1000
[9 empty] | 10 | лет | 127 | в месяц |  |  | 1908.4646
[11 empty] | 30 | в день | W квтч |  | 61.5634
[11 empty] | 24 | в час | W квтч |  | 2.5651
[11 empty] | 1 |  | Pвт |  | 2565.1405 | 0.71254
[13 empty] | I,А | % | 3.9414 | I,А | Pф,Вт | U,В
[12 empty] | а перв,А | 4.2 | 37.5 |  | 1.478 | 961.9277 | 380
[12 empty] | bперв | 2.8 | 25 |  | 0.98534 | 641.2851 | 380
[12 empty] | c перв | 4.2 | 37.5 |  | 1.478 | 961.9277 | 380
[13 empty] | 11.2 | 100 |  | 3.9414
0.112
НН
1.73
|  | U,В | 380
|  | COSφ | 0.92
|  | sinφ | 0.43 | P,Вт | Q,ВАР | S,Ва | S,кВа | S,МВА
|  | Iср,А | 11.2 | 6773.8496 | 3166.0384 | 7477.2212 | 7.4772 | 0.0074772
0.0074772
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Учхоз яч.3
ПС "Учхоз " яч.3 110/10 КТП-2525
БС 73-306, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Октябрьский п
КТП-2525
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-20 | 387 | 385 | 386 | 2019-12-20 | 389 | 389 | 390
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-20 | день | 5 | 7 | 6 | 1 | 6
| 2019-12-20 | ночь | 5 | 6 | 6 | 0.5 | 5.6667
[9 empty] | день | ночь
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Учхоз яч2
ПС "Учхоз " 110/10
БС 73-306, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Октябрьский п
КТП--2061
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-20 | 395 | 396 | 395 | 2019-12-20 | 397 | 397 | 396
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4кВ | 2019-12-20 | день | 11 | 8 | 9 | 1 | 9.3333
| 2019-12-20 | ночь | 8 | 10 | 6 | 1 | 8
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Юбилейная
ПС "Юбилейная" 110/35/10 КТП б/н
БС 73-809, Ульяновская обл, Ульяновск г, Инженерный 44-й проезд, №1
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-19 | 389 | 390 | 390 | 2019-12-19 | 391 | 391 | 392
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-19 | день | 7 | 8 | 6 | 1 | 7
| 2019-12-19 | ночь | 7 | 7 | 5 | 0.5 | 6.3333
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Ишеевка
ПС "Ишеевка " 110/35/10
БС 73-021, Ульяновская обл, Ульяновский р-н, Ишеевка рп
КТП-1854п
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-20 | 388 | 388 | 387 | 2019-12-20 | 389 | 390 | 390
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-20 | день | 8 | 9 | 9 | 0 | 8.6667
| 2019-12-20 | ночь | 6 | 6 | 5 | 1 | 5.6667
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Мирный
ПС "Мирная " 110/10
БС 73-316, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Мирный п
КТП 2518 25кВа
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-18 | 394 | 395 | 395 | 2019-12-18 | 397 | 397 | 396
I,А
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4кВ | 2019-12-18 | день | 9 | 8 | 6 | 1 | 7.6667
| 2019-12-18 | ночь | 6 | 8 | 6 | 1 | 6.6667
|  |  | 15 | 16 | 12
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Белый Яр
ПС "Белый Яр " 110/35/10
БС 73-402, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Белый Яр
КТП - № 2510
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-21 | 388 | 388 | 387 | 2019-12-21 | 389 | 389 | 390
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-21 | день | 8 | 4 | 5 | 1 | 5.6667
| 2019-12-21 | ночь | 8 | 5 | 5 | 1 | 6
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Зенит
ПС "Зенит " 110/10
БС 73-202, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Архангельское с
КТП-2519
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-20 | 389 | 388 | 389 | 2019-12-20 | 391 | 392 | 391
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-20 | день | 10 | 8 | 8 | 1 | 8.6667
| 2019-12-20 | ночь | 9 | 6 | 6 | 1 | 7
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Матвеевка
ПС "Матвеевка " 110/35/10
БС №73-201, Ульяновская обл, Старомайнский р-н, Кокрять с
КТП№ 3150 п
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-21 | 385 | 386 | 385 | 2019-12-21 | 389 | 390 | 390
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-21 | день | 9 | 8 | 6 | 1 | 7.6667
| 2019-12-21 | ночь | 9 | 7 | 5 | 0.5 | 7
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Кр.Река
ПС "Красная река " 110/35/10
БС 73-204, Ульяновская обл, Старомайнский р-н, Красная Река с, Лесная ул, дом №8А
КТП-3411п
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-20 | 388 | 389 | 387 | 2019-12-20 | 389 | 388 | 388
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-20 | день | 11 | 6 | 4 | 1 | 7
| 2019-12-20 | ночь | 9 | 5 | 4 | 1 | 6
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Дм.Помр.
ПС "Дмитриево Помряскино " 110/35/10
БС 73-592, Ульяновская обл, Старомайнский р-н, Дмитриево-Помряскино с, Садовая ул
КТП № 3415 п/25 кВА
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-21 | 387 | 388 | 388 | 2019-12-21 | 389 | 390 | 390
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-21 | день | 4 | 8 | 5 | 1 | 5.6667
| 2019-12-21 | ночь | 4 | 7 | 5 | 1 | 5.3333
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## Н.Майна
ПС "Новая Майна" 110/35/10
БС 73-302, Ульяновская обл, Мелекесский р-н, Новая Майна рп
КТП-1138
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-21 | 389 | 389 | 388 | 2019-12-21 | 390 | 389 | 387
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-21 | день | 4 | 5 | 5 | 1 | 4.6667
| 2019-12-21 | ночь | 5 | 6 | 5 | 0 | 5.3333
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Лебяжье
ПС "Лебяжье " 110/35/10
БС 73-305, Ульяновская обл, Мелекесский р-н, Аллагулово с
КТП-1159
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-20 | 388 | 389 | 388 | 2019-12-20 | 390 | 391 | 389
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-20 | день | 10 | 7 | 6 | 1 | 7.6667
| 2019-12-20 | ночь | 9 | 7 | 5 | 1 | 7
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Озёрки
ПС "Озерки " 110/35/10
БС 73-314, Ульяновская обл, Мелекесский р-н, Березовка п
КТП № 1281
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-20 | 389 | 390 | 390 | 2019-12-20 | 389 | 390 | 390
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-20 | день | 6 | 5 | 5 | 0
| 2019-12-20 | ночь | 5 | 5 | 3 | 0.5
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Л.Хмелёвка
ПС "Лесная Хмелевка " 110/35/10
БС 73-206, Мелекесский р-н, Лесная Хмелевка с, Пионерская ул, дом №48/2
КТП-1381
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-21 | 389 | 390 | 390 | 2019-12-21 | 391 | 390 | 390
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-21 | день | 6 | 5 | 4 | 1 | 5
| 2019-12-21 | ночь | 5 | 3 | 5 | 1 | 4.3333
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Крупская
ПС "Крупская " 110/35/10
БС 73-307, Ульяновская обл, Мелекесский р-н, Новоселки п
КТП-1501
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-21 | 387 | 386 | 386 | 2019-12-21 | 388 | 387 | 387
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-21 | день | 7 | 6 | 5 | 1 | 6
| 2019-12-21 | ночь | 5 | 5 | 3 | 0.5 | 4.3333
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Тиинск яч.17
ПС "Тиинск " 110/35/10
БС 73-317, Мелекесский р-н, Бригадировка с
КТП-1598
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-19 | 387 | 387 | 388 | 2019-12-19 | 389 | 390 | 390
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-19 | день | 8 | 6 | 6 | 1 | 6.6667
| 2019-12-19 | ночь | 8 | 5 | 6 | 1 | 6.3333
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Тиинск яч.10
ПС "Тиинск " 110/35/10 яч. 10
БС 73-311, Мелекесский р-н, Тиинск с, Полевая ул, в 430м восточнее, дом №18
КТП-1599
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-21 | 389 | 389 | 388 | 2019-12-21 | 389 | 390 | 390
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-21 | день | 7 | 5 | 4 | 1 | 5.3333
| 2019-12-21 | ночь | 5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.3333
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Н.Малыкла
ПС "Новая Малыкла" 110/35/10
БС 73-308, Ульяновская обл, Новомалыклинский р-н, Новая Малыкла с
КТП-4288
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-19 | 387 | 388 | 388 | 2019-12-19 | 389 | 389 | 387
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-19 | день | 5 | 2 | 5 | 0.5 | 4
| 2019-12-19 | ночь | 5 | 1 | 5 | 0.5 | 3.6667
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## Н.Черемшанск
ПС "Н. Черемшанск " 110/10
БС 73-310, Ульяновская обл, Новомалыклинский р-н, Новочеремшанск с
КТП-4286
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-20 | 391 | 390 | 390 | 2019-12-20 | 390 | 389 | 391
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-20 | день | 6 | 5 | 3 | 1 | 4.6667
| 2019-12-20 | ночь | 5 | 4 | 1 | 1 | 3.3333
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС В.Колок
ПС "Высокий Колок " яч.11 35/10
БС 73-303, Ульяновская обл, Новомалыклинский р-н, Высокий Колок с
КТП 4285
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-20 | 389 | 390 | 388 | 2019-12-20 | 390 | 390 | 389
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-20 | день | 5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.3333
| 2019-12-20 | ночь | 6 | 5 | 4 | 0.5 | 5
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Тимошкино
ПС "Тимошкино " 110/10 кВ
БС 73-506, Ульяновская обл, Барышский р-н, Старотимошкино рп
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-18 | 388 | 388 | 389 | 2019-12-18 | 389 | 390 | 389
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-18 | день | 7 | 6 | 2 | 1 | 5
| 2019-12-18 | ночь | 5 | 5 | 2 | 2 | 4
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Измайлово
ПС "Измайлово " яч. 15 110/35/10
БС 73-519, Ульяновская обл, Барышский р-н, Водорацкие Выселки д
КТП И 15-09/25
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-20 | 388 | 388 | 389 | 2019-12-20 | 388 | 387 | 387
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-20 | день | 4 | 4 | 5 | 1 | 4.3333
| 2019-12-20 | ночь | 3 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6667
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Жадовка
ПС "Жадовка " 35/10
БС 73-546, Ульяновская обл, Барышский р-н, Красильный п
КТП Ж20-30/25 кВА
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-21 | 388 | 388 | 388 | 2019-12-21 | 386 | 388 | 388
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-21 | день | 6 | 5 | 5 | 1 | 5.3333
| 2019-12-21 | ночь | 5 | 4 | 3 | 0.5 | 4
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Зенит яч.11
ПС "Налейка " яч. 6 110/35/10 КТП Н6-01/25 кВА,
БС 73-549, Ульяновская обл, Барышский р-н, Поливаново п
КТП-Н-6-21/25
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-20 | 388 | 388 | 387 | 2019-12-20 | 389 | 388 | 389
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-20 | день | 4 | 5 | 10 | 1.5 | 6.3333
| 2019-12-20 | ночь | 4 | 6 | 8 | 0.5
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Барыш
ПС "Барыш " яч.5 110/35/10
БС 73-553, Ульяновская обл, Барышский р-н, Чувашская Решетка с, Молодежная ул
КТП Б5-26/10 кВ
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-21 | 387 | 388 | 388 | 2019-12-21 | 388 | 389 | 390
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-21 | день | 6 | 6 | 3 | 1 | 5
| 2019-12-21 | ночь | 5 | 5 | 2 | 1 | 4
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Живайкино
ПС "Живайкино " 110/35/10 яч.7
БС 73-581, Ульяновская обл, Барышский р-н, Загарино с
КТП Жв7-30
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-19 | 389 | 388 | 389 | 2019-12-19 | 390 | 389 | 390
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-19 | день | 3 | 4 | 5 | 1 | 4
| 2019-12-19 | ночь | 2 | 4 | 4 | 1 | 3.3333
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Никулино
ПС "Никулино " 35/10 кВ
БС 73-544, Ульяновская обл, Николаевский р-н, Нагорный п
КТП-548П
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-20 | 389 | 389 | 390 | 2019-12-20 | 390 | 389 | 390
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-20 | день | 4 | 5 | 4 |  | 4.3333
| 2019-12-20 | ночь | 4 | 4 | 3
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Уржумская
ПС "Уржумская " 110/35/10
БС 73-602, Ульяновская обл, Ульяновский р-н, Тетюшское с
КТП -1169 п/25
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-17 | 388 | 387 | 388 | 2019-12-17 | 388 | 387 | 387
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-17 | день | 5 | 8 | 8 | 1 | 7
| 2019-12-17 | ночь | 4 | 6 | 5 | 0.5 | 5
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Каргино
ПС "Каргино " 35/10
БС 73-621, Ульяновская обл, Вешкаймский р-н, Шарлово п/ст, Строительная ул, №48, в 140м с-з
КТП 13-03/25кВА
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-21 | 388 | 388 | 389 | 2019-12-21 | 390 | 388 | 390
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-21 | день | 7 | 4 | 4 | 1 | 5
| 2019-12-21 | ночь | 5 | 2 | 4 | 0 | 3.6667
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Б.Кандарать
ПС "Бол.Кандарать " 110/10 яч. 8
БС 73-605, Ульяновская обл, Карсунский р-н, Большая Кандарать с
КТП 43П
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-19 | 388 | 389 | 389 | 2019-12-19 | 390 | 390 | 389
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-19 | день | 5 | 4 | 4 | 0 | 4.3333
| 2019-12-19 | ночь | 4 | 3 | 3 | 0.5
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Сурская
ПС "Сурская " 110/35/10
БС 73-636, Ульяновская обл, Сурский р-н, Гулюшево с, Ягодная ул, дом №40
КТП-3505п
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-20 | 389 | 390 | 390 | 2019-12-20 | 389 | 389 | 389
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-20 | день | 4 | 4 | 3 |  | 3.6667
| 2019-12-20 | ночь | 4 | 5 | 1 |  | 3.3333
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Языково
ПС "Языково " 110/10 яч. 15
БС 73-604, Ульяновская обл, Карсунский р-н, Языково рп
КТП-66П/25кВА
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-20 | 388 | 388 | 388 | 2019-12-20 | 389 | 388 | 390
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-20 | день | 6 | 5 | 4 | 1 | 5
| 2019-12-20 | ночь | 5 | 3 | 4 | 0.5
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Б.Ключищи
ПС "Большие Ключищи " 110/35/10
БС 73-501, Ульяновская обл, Ульяновский р-н, Большие Ключищи с
КТП 1382п
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-21 | 389 | 388 | 388 | 2019-12-21 | 390 | 389 | 389
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-21 | день | 11 | 5 | 6 | 1 | 7.3333
| 2019-12-21 | ночь | 8 | 4 | 5 | 1
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Сенгилей
ПС "Сенгилей город " 110/10
БС 73-408, Ульяновская обл, Сенгилеевский р-н, Цемзавод рп
КТП -7215
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-21 | 387 | 388 | 388 | 2019-12-21 | 389 | 390 | 388
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-21 | день | 9 | 8 | 5 | 1 | 7.3333
| 2019-12-21 | ночь | 6 | 6 | 3 | 0.5 | 5
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Тушна
ПС "Тушна " 110/35/10
БС 73-412, Ульяновская обл, Сенгилеевский р-н, Тушна с
КТП7221
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-19 | 388 | 388 | 387 | 2019-12-19 | 389 | 389 | 389
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-19 | день | 6 | 5 | 5 | 0 | 5.3333
| 2019-12-19 | ночь | 4 | 5 | 4 | 1 | 4.3333
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Скугареев 4
ПС "Скугареевка " 110/35/10 яч.4
БС 73-502, Ульяновская обл, Тереньгульский р-н, Солдатская Ташла с
КТП 6288 П
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-21 | 387 | 388 | 387 | 2019-12-21 | 388 | 388 | 389
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-21 | день | 6 | 10 | 4 | 1 | 6.6667
| 2019-12-21 | ночь | 5 | 8 | 3 | 1 | 5.3333
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Скугареев 8
ПС "Скугареевка" 110/10 кВ яч.8
БС 73-503, Ульяновская обл, Тереньгульский р-н, Ясашная Ташла с
КТП 6283 П
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-20 | 386 | 387 | 387 | 2019-12-20 | 386 | 385 | 387
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-20 | день | 5 | 8 | 9 |  | 7.3333
| 2019-12-20 | ночь | 4 | 6 | 6 |  | 5.3333
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Чириково
ПС "Чириково " 110/10
БС 73-518, Ульяновская обл, Кузоватовский р-н, Порецкое с
КТП-10/0,4 кВ-45
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-20 | 390 | 388 | 389 | 2019-12-20 | 388 | 388 | 389
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-20 | день | 4 | 5 | 11 | 1 | 6.6667
| 2019-12-20 | ночь | 5 | 5 | 8 | 1 | 6
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Налека
ПС "Гимово " 110/35/10
БС 73-527, Ульяновская обл, Кузоватовский р-н, Налейка ст
КТП Н6-01/25 кВА
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-20 | 389 | 389 | 387 | 2019-12-20 | 389 | 390 | 388
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-20 | день | 6 | 5 | 3 | 0 | 4.6667
| 2019-12-20 | ночь | 6 | 6 | 1 | 1 | 4.3333
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Гимово
ПС "Гимово " 110/35/10
БС 73-525, Ульяновская обл, Кузоватовский р-н, Стоговка с
КТП-10/04 кВ Г9-02/25 кВА
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-21 | 389 | 389 | 388 | 2019-12-21 | 389 | 390 | 389
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-21 | день | 6 | 6 | 5 | 0.5 | 5.6667
| 2019-12-21 | ночь | 5 | 5 | 4 | 0.5 | 4.6667
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Рачейка
ПС "Рачейка " 110/10
БС 73-526, Ульяновская обл, Кузоватовский р-н, Студенец с
КТП 05/25
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-20 | 388 | 389 | 389 | 2019-12-20 | 390 | 390 | 389
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-20 | день | 8 | 6 | 5 | 1
| 2019-12-20 | ночь | 6 | 6 | 4 | 0.5
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Елшанка
ПС "Елшанка " 110/10 яч.14
БС 73-542, Ульяновская обл, Тереньгульский р-н, с Гавриловка
КТП№ 6262 П/25
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-19 | 388 | 389 | 389 | 2019-12-19 | 388 | 388 | 389
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-19 | день | 7 | 9 | 2 | 1 | 6
| 2019-12-19 | ночь | 5 | 6 | 3 | 0.5 | 4.6667
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]

## ПС Тереньга
ПС "Тереньга " 110/35/10
БС 73-524, Ульяновская обл, Тереньгульский р-н, Тереньга рп
КТП№ 6339 П/25
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 2019-12-20 | 389 | 388 | 388 | 2019-12-20 | 390 | 388 | 388
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 2019-12-20 | день | 5 | 5 | 3 | 1 | 4.3333
| 2019-12-20 | ночь | 4 | 9 | 3 | 0.5 | 5.3333
Formulas:
Дата снятия замеров = [Дата снятия замеров, row above]