## ПС Учхоз яч2
ПС "Учхоз " 110/10
БС 73-306, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Октябрьский п
КТП--2061
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 18.12.17. | 396 | 395 | 398 | 18.12.17. | 395 | 395 | 387
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4кВ | 18.12.17. | день | 8.3 | 8.1 | 12.2 | 0.5 | 9.5333
| 18.12.17. | ночь | 8.3 | 8.1 | 12.2 | 0.5 | 9.5333

## ПС Мирная яч1
ПС "Мирная " 110/10
БС 73-316, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Мирный п
КТП 2518 25кВа
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 18.12.17. | 393 | 394 | 394 | 18.12.17. | 393 | 394 | 394
I,А
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4кВ | 18.12.17. | день | 2 | 12.5 | 2.3 | 0.5 | 5.6
| 18.12.17. | ночь | 2 | 12.5 | 2.3 | 0.5 | 5.6
|  |  | 4 | 25 | 4.6

## ПС Тимошкино
ПС "Тимошкино " 110/10 кВ
БС 73-506, Ульяновская обл, Барышский р-н, Старотимошкино рп
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 18.12.17. | 384 | 384 | 386 | 18.12.17. | 384 | 384 | 386
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 18.12.17. | день | 2 | 2.3 | 3.5 |  | 2.6
| 18.12.17. | ночь | 2 | 2.3 | 3.5 |  | 2.6

## ПС Измайлово
ПС "Измайлово " яч. 15 110/35/10
БС 73-519, Ульяновская обл, Барышский р-н, Водорацкие Выселки д
КТП И 15-09/25
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 18.12.17. | 385 | 385 | 386 | 18.12.17. | 385 | 385 | 386
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 18.12.17. | день | 2.3 | 3 | 3.7 | 0 | 3
| 18.12.17. | ночь | 2.3 | 3 | 3.7 | 0 | 3

## ПС Чириково
ПС "Чириково " 110/10
БС 73-518, Ульяновская обл, Кузоватовский р-н, Порецкое с
КТП-10/0,4 кВ-45
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 18.12.17. | 386 | 386 | 385 | 18.12.17. | 386 | 386 | 385
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 18.12.17. | день | 1.5 | 2 | 4.5 | 1 | 2.6667
| 18.12.17. | ночь | 1.5 | 2 | 4.5 | 1 | 2.6667

## Н.Черемшанск
ПС "Н. Черемшанск " 110/10
БС 73-310, Ульяновская обл, Новомалыклинский р-н, Новочеремшанск с
КТП-4286
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 18.12.17. | 388 | 389 | 389 | 18.12.17. | 388 | 389 | 389
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 18.12.17. | день | 1.5 | 2.4 | 4.1 | 2 | 2.6667
| 18.12.17. | ночь | 1.5 | 2.4 | 4.1 | 2 | 2.6667

## ПС Скугареев 4
ПС "Скугареевка " 110/35/10 яч.4
БС 73-502, Ульяновская обл, Тереньгульский р-н, Солдатская Ташла с
КТП 6288 П
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 18.12.17. | 384 | 385 | 384 | 18.12.17. | 384 | 385 | 384
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 18.12.17. | день | 2.5 | 4 | 3 | 0 | 3.1667
| 18.12.17. | ночь | 2.5 | 4 | 3 | 0 | 3.1667

## ПС Скугареев 8
ПС "Скугареевка" 110/10 кВ яч.8
БС 73-503, Ульяновская обл, Тереньгульский р-н, Ясашная Ташла с
КТП 6283 П
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 18.12.17. | 390 | 390 | 392 | 18.12.17. | 390 | 390 | 392
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 18.12.17. | день | 32 | 80 | 76 |  | 62.6667
| 18.12.17. | ночь | 32 | 80 | 76 |  | 62.6667

## ПС Барыш 5
ПС "Барыш " яч.5 110/35/10
БС 73-553, Ульяновская обл, Барышский р-н, Чувашская Решетка с, Молодежная ул
КТП Б5-26/10 кВ
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 385 | 386 | 386 | 19.12.17. | 385 | 386 | 386
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 1.3 | 2.8 | 2 | 1 | 2.0333
| 19.12.17. | ночь | 1.3 | 2.8 | 2 | 1 | 2.0333

## ПС Живайкино
ПС "Живайкино " 110/35/10 яч.7
БС 73-581, Ульяновская обл, Барышский р-н, Загарино с
КТП Жв7-30
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 388 | 387 | 387 | 19.12.17. | 388 | 387 | 387
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 2 | 3.5 | 5 | 1 | 3.5
| 19.12.17. | ночь | 2 | 3.5 | 5 | 1 | 3.5

## ПС Налейка яч.1
ПС "Гимово " 110/35/10
БС 73-527, Ульяновская обл, Кузоватовский р-н, Налейка ст
КТП Н6-01/25 кВА
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 386 | 386 | 385 | 19.12.17. | 386 | 386 | 385
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 4.1
| 19.12.17. | ночь | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 4.1

## ПС Налейка яч.6
ПС "Налейка " яч. 6 110/35/10 КТП Н6-01/25 кВА,
БС 73-549, Ульяновская обл, Барышский р-н, Поливаново п
КТП-Н-6-21/25
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 386 | 386 | 385 | 19.12.17. | 386 | 386 | 385
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 4 | 5.5 | 6.4 |  | 5.3
| 19.12.17. | ночь | 4 | 5.5 | 6.4

## ПС Юбилейная
ПС "Юбилейная" 110/35/10 КТП б/н
БС 73-809, Ульяновская обл, Ульяновск г, Инженерный 44-й проезд, №1
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 388 | 390 | 389 | 19.12.17. | 388 | 390 | 389
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 4 | 2 | 2.3 |  | 2.7667
| 19.12.17. | ночь | 4 | 2 | 2.3 |  | 2.7667

## ПС Гимово
ПС "Гимово " 110/35/10
БС 73-525, Ульяновская обл, Кузоватовский р-н, Стоговка с
КТП-10/04 кВ Г9-02/25 кВА
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 390 | 388 | 388 | 19.12.17. | 390 | 388 | 388
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 2.2 | 2.4 | 3 |  | 2.5333
| 19.12.17. | ночь | 2.2 | 2.4 | 3 |  | 2.5333

## ПС Рачейка
ПС "Рачейка " 110/10
БС 73-526, Ульяновская обл, Кузоватовский р-н, Студенец с
КТП 05/25
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 386 | 388 | 388 | 19.12.17. | 386 | 388 | 388
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 3.2 | 3.3 | 3
| 19.12.17. | ночь | 3.2 | 3.3 | 3

## ПС Жадовка
ПС "Жадовка " 35/10
БС 73-546, Ульяновская обл, Барышский р-н, Красильный п
КТП Ж20-30/25 кВА
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 386 | 385 | 387 | 19.12.17. | 386 | 385 | 387
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 2.3 | 2 | 2.1 |  | 2.1333
| 19.12.17. | ночь | 2.3 | 2 | 2.1 |  | 2.1333

## ПС Каргино
ПС "Каргино " 35/10
БС 73-621, Ульяновская обл, Вешкаймский р-н, Шарлово п/ст, Строительная ул, №48, в 140м с-з
КТП 13-03/25кВА
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 390 | 391 | 389 | 19.12.17. | 390 | 391 | 389
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 2.5 | 2.8 | 6 |  | 3.7667
| 19.12.17. | ночь | 2.5 | 2.8 | 6 |  | 3.7667

## КТП 43 п
ПС "Бол.Кандарать " 110/10 яч. 8
БС 73-605, Ульяновская обл, Карсунский р-н, Большая Кандарать с
КТП 43П
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 389 | 386 | 387 | 19.12.17. | 389 | 386 | 387
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 2.5 | 1.2 | 2 |  | 1.9
| 19.12.17. | ночь | 2.5 | 1.2 | 2

## КТП 66 п
ПС "Языково " 110/10 яч. 15
БС 73-604, Ульяновская обл, Карсунский р-н, Языково рп
КТП-66П/25кВА
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 386 | 388 | 388 | 19.12.17. | 386 | 388 | 388
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 4 | 1.7 | 2.5 |  | 2.7333
| 19.12.17. | ночь | 4 | 1.7 | 2.5

## КТП 548 п
ПС "Никулино " 35/10 кВ
БС 73-544, Ульяновская обл, Николаевский р-н, Нагорный п
КТП-548П
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 387 | 388 | 388 | 19.12.17. | 387 | 388 | 388
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 3.5 | 2.5 | 2 |  | 2.6667
| 19.12.17. | ночь | 3.5 | 2.5 | 2

## КТП-1138
ПС "Новая Майна" 110/35/10
БС 73-302, Ульяновская обл, Мелекесский р-н, Новая Майна рп
КТП-1138
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 385 | 389 | 386 | 19.12.17. | 385 | 389 | 386
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 2.8 | 2.2 | 0 |  | 1.6667
| 19.12.17. | ночь | 2.8 | 2.2 | 0 |  | 1.6667

## КТП 1281
ПС "Озерки " 110/35/10
БС 73-314, Ульяновская обл, Мелекесский р-н, Березовка п
КТП № 1281
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 389 | 390 | 389 | 19.12.17. | 389 | 390 | 389
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 3.3 | 3.1 | 2.3
| 19.12.17. | ночь | 3.3 | 3.1 | 2.3

## КТП -1159
ПС "Лебяжье " 110/35/10
БС 73-305, Ульяновская обл, Мелекесский р-н, Аллагулово с
КТП-1159
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 20.12.17. | 388 | 388 | 390 | 20.12.17. | 388 | 388 | 390
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 20.12.17. | день | 12 | 8.5 | 3 |  | 7.8333
| 20.12.17. | ночь | 12 | 8.5 | 3 |  | 7.8333

## КТП -1169
ПС "Уржумская " 110/35/10
БС 73-602, Ульяновская обл, Ульяновский р-н, Тетюшское с
КТП -1169 п/25
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 20.12.17. | 390 | 389 | 390 | 20.12.17. | 390 | 389 | 390
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 20.12.17. | день | 8.5 | 10 | 9 |  | 9.1667
| 20.12.17. | ночь | 8.5 | 10 | 9 |  | 9.1667

## КТП 1381
ПС "Лесная Хмелевка " 110/35/10
БС 73-206, Мелекесский р-н, Лесная Хмелевка с, Пионерская ул, дом №48/2
КТП-1381
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 20.12.17. | 385 | 386 | 385 | 20.12.17. | 385 | 386 | 385
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 20.12.17. | день | 3 | 2.5 | 3 |  | 2.8333
| 20.12.17. | ночь | 3 | 2.5 | 3 |  | 2.8333

## КТП-1382
ПС "Большие Ключищи " 110/35/10
БС 73-501, Ульяновская обл, Ульяновский р-н, Большие Ключищи с
КТП 1382п
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 20.12.17. | 386 | 387 | 388 | 20.12.17. | 386 | 387 | 388
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 20.12.17. | день | 4.5 | 5 | 3 |  | 4.1667
| 20.12.17. | ночь | 4.5 | 5 | 3

## КТП1252
ПС "Никольская-2 " 110/35/10
БС 73-405, Ульяновская обл, Мелекесский р-н, Никольское-на-Черемшане с
КТП-1252
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 387 | 386 | 386 | 19.12.17. | 387 | 386 | 386
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 3 | 2.5 | 3 |  | 2.8333
| 19.12.17. | ночь | 3 | 2.6 | 3 |  | 2.8667

## КТП 1501
ПС "Крупская " 110/35/10
БС 73-307, Ульяновская обл, Мелекесский р-н, Новоселки п
КТП-1501
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 385 | 386 | 385 | 19.12.17. | 385 | 386 | 385
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 3.5 | 4.3 | 3 |  | 3.6
| 19.12.17. | ночь | 3.5 | 4.3 | 3 |  | 3.6

## КТП 1598
ПС "Тиинск " 110/35/10
БС 73-317, Мелекесский р-н, Бригадировка с
КТП-1598
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 386 | 387 | 386 | 19.12.17. | 386 | 387 | 386
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 1 | 4 | 1 |  | 2
| 19.12.17. | ночь | 1 | 4 | 1 |  | 2

## КТП-1599
ПС "Тиинск " 110/35/10 яч. 10
БС 73-311, Мелекесский р-н, Тиинск с, Полевая ул, в 430м восточнее, дом №18
КТП-1599
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 386 | 385 | 386 | 19.12.17. | 386 | 385 | 386
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 2 | 2.6 | 1 |  | 1.8667
| 19.12.17. | ночь | 2 | 2.6 | 1 |  | 1.8667

## КТП1622
ПС "Рязаново " 110/35/10
БС "Бирля", Ульяновская обл, Мелекесский р-н, Бирля с
КТП-1622
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 386 | 387 | 387 | 19.12.17. | 386 | 387 | 387
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 2 | 2.5 | 1.5 |  | 2
| 19.12.17. | ночь | 2 | 2.5 | 1.5 |  | 2
[9 empty] | день | ночь

## КТП 1854 п
ПС "Ишеевка " 110/35/10
БС 73-021, Ульяновская обл, Ульяновский р-н, Ишеевка рп
КТП-1854п
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 18.12.17. | 385 | 387 | 387 | 18.12.17. | 385 | 387 | 387
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 18.12.17. | день | 7 | 12 | 6 |  | 8.3333
| 18.12.17. | ночь | 7 | 12 | 6 |  | 8.3333

## КТП 1125
ПС "Крестово Городнище " 110/35/10
БС 73-401, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Крестово Городище с
КТП №1125
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 386 | 385 | 385 | 19.12.17. | 386 | 385 | 385
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 4.5 | 3 | 4 |  | 3.8333
| 19.12.17. | ночь | 4.5 | 3 | 4 |  | 3.8333
[11 empty] | день |  |  |  | ночь
[9 empty] | нн |  | Р | 1442.1 | Вт |  | Р | 1442.1 | Вт
[11 empty] | Q | 76719.72 | ВАР |  | Q | 76719.72 | ВАР
[11 empty] | S | 76733.2724 | ва |  | S | 76733.2724 | ва
[11 empty] | Р | 75.9659 | квт |  | Р | 71.3619 | квт
[11 empty] | Р | 0.075966 | мвт |  | Р | 0.071362 | мвт
[9 empty] | на СН2 |  |  | 0.13142 |  |  |  | 0.12346 |  | 0.12744
День
[13 empty] | U,В |  | 380
[13 empty] | cos |  | 0.99
[9 empty] | 2016 |  |  |  | tg |  | 0.14
[9 empty] | 2006 |  |  |  | W квтч | 242375 |  | 1000
[9 empty] | 10 | лет | 127 | в месяц |  |  | 1908.4646
[11 empty] | 30 | в день | W квтч |  | 61.5634
[11 empty] | 24 | в час | W квтч |  | 2.5651
[11 empty] | 1 |  | Pвт |  | 2565.1405 | 0.71254
[13 empty] | I,А | % | 3.9414 | I,А | Pф,Вт | U,В
[12 empty] | а перв,А | 4.2 | 37.5 |  | 1.478 | 961.9277 | 380
[12 empty] | bперв | 2.8 | 25 |  | 0.98534 | 641.2851 | 380
[12 empty] | c перв | 4.2 | 37.5 |  | 1.478 | 961.9277 | 380
[13 empty] | 11.2 | 100 |  | 3.9414
0.112
НН
1.73
|  | U,В | 380
|  | COSφ | 0.92
|  | sinφ | 0.43 | P,Вт | Q,ВАР | S,Ва | S,кВа | S,МВА
|  | Iср,А | 11.2 | 6773.8496 | 3166.0384 | 7477.2212 | 7.4772 | 0.0074772
0.0074772

## КТП 2510
ПС "Белый Яр " 110/35/10
БС 73-402, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Белый Яр
КТП - № 2510
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 384 | 385 | 384 | 19.12.17. | 384 | 385 | 384
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 7 | 4 | 3.5 |  | 4.8333
| 19.12.17. | ночь | 7 | 4 | 3.5 |  | 4.8333

## КТП-2519
ПС "Зенит " 110/10
БС 73-202, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Архангельское с
КТП-2519
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 386 | 383 | 385 | 19.12.17. | 386 | 383 | 385
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 4 | 1.5 | 2 |  | 2.5
| 19.12.17. | ночь | 4 | 1.5 | 2 |  | 2.5

## КТП-2525
ПС "Учхоз " яч.3 110/10 КТП-2525
БС 73-306, Ульяновская обл, Чердаклинский р-н, Октябрьский п
КТП-2525
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 387 | 385 | 387 | 19.12.17. | 387 | 385 | 387
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 1.5 | 2.5 | 3 |  | 2.3333
| 19.12.17. | ночь | 1.5 | 2.5 | 3 |  | 2.3333
[9 empty] | день | ночь

## КТП-3150
ПС "Матвеевка " 110/35/10
БС №73-201, Ульяновская обл, Старомайнский р-н, Кокрять с
КТП№ 3150 п
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 18.12.17. | 385 | 385 | 386 | 18.12.17. | 385 | 385 | 386
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 18.12.17. | день | 2.3 | 2 | 2 |  | 2.1
| 18.12.17. | ночь | 2.3 | 2 | 2 |  | 2.1

## КТП-3411
ПС "Красная река " 110/35/10
БС 73-204, Ульяновская обл, Старомайнский р-н, Красная Река с, Лесная ул, дом №8А
КТП-3411п
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 18.12.17. | 386 | 385 | 385 | 18.12.17. | 386 | 385 | 385
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 18.12.17. | день | 4 | 2 | 1 |  | 2.3333
| 18.12.17. | ночь | 4 | 2 | 1 |  | 2.3333

## КТП 3415
ПС "Дмитриево Помряскино " 110/35/10
БС 73-592, Ульяновская обл, Старомайнский р-н, Дмитриево-Помряскино с, Садовая ул
КТП № 3415 п/25 кВА
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 18.12.17. | 386 | 387 | 385 | 18.12.17. | 386 | 387 | 385
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 18.12.17. | день | 2.5 | 1.5 | 2 |  | 2
| 18.12.17. | ночь | 2.5 | 1.5 | 2 |  | 2

## КТп 3505п
ПС "Сурская " 110/35/10
БС 73-636, Ульяновская обл, Сурский р-н, Гулюшево с, Ягодная ул, дом №40
КТП-3505п
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 20.12.17. | 386 | 386 | 388 | 20.12.17. | 386 | 386 | 388
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 20.12.17. | день | 2.5 | 3 | 1.5 |  | 2.3333
| 20.12.17. | ночь | 2.5 | 3 | 1.5 |  | 2.3333

## КТП-4285
ПС "Высокий Колок " яч.11 35/10
БС 73-303, Ульяновская обл, Новомалыклинский р-н, Высокий Колок с
КТП 4285
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 20.12.17. | 387 | 389 | 388 | 20.12.17. | 387 | 389 | 388
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 20.12.17. | день | 1 | 1.3 | 1.5 |  | 1.2667
| 20.12.17. | ночь | 1 | 1.3 | 1.5 |  | 1.2667

## КТП 4288
ПС "Новая Малыкла" 110/35/10
БС 73-308, Ульяновская обл, Новомалыклинский р-н, Новая Малыкла с
КТП-4288
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 18.12.17. | 385 | 386 | 386 | 18.12.17. | 385 | 386 | 386
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 18.12.17. | день | 1 | 1.3 | 1.5 |  | 1.2667
| 18.12.17. | ночь | 1 | 1.3 | 1.5 |  | 1.2667

## КТП 6262 п
ПС "Елшанка " 110/10 яч.14
БС 73-542, Ульяновская обл, Тереньгульский р-н, с Гавриловка
КТП№ 6262 П/25
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 388 | 389 | 389 | 19.12.17. | 388 | 389 | 389
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 2 | 1.5 | 1.5 |  | 1.6667
| 19.12.17. | ночь | 2 | 1.5 | 1.5 |  | 1.6667

## КТП-6339
ПС "Тереньга " 110/35/10
БС 73-524, Ульяновская обл, Тереньгульский р-н, Тереньга рп
КТП№ 6339 П/25
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 19.12.17. | 387 | 388 | 387 | 19.12.17. | 387 | 388 | 387
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 19.12.17. | день | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 1.3333
| 19.12.17. | ночь | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 1.3333

## КТП 7215 П
ПС "Сенгилей город " 110/10
БС 73-408, Ульяновская обл, Сенгилеевский р-н, Цемзавод рп
КТП -7215
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 20.12.17. | 386 | 387 | 387 | 20.12.17. | 386 | 387 | 387
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 20.12.17. | день | 2 | 3 | 2 |  | 2.3333
| 20.12.17. | ночь | 2 | 3 | 2 |  | 2.3333

## КТП 7221
ПС "Тушна " 110/35/10
БС 73-412, Ульяновская обл, Сенгилеевский р-н, Тушна с
КТП7221
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМ-25 | 20.12.17. | 386 | 386 | 385 | 20.12.17. | 386 | 386 | 385
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
РУ-0,4 кВ | 20.12.17. | день | 1 | 2 | 1.5 |  | 1.5
| 20.12.17. | ночь | 1 | 2 | 1.5 |  | 1.5

## 2955
ТП-2955
Контактный центр ОАО"МТС",ул.Октябрьская,22
ТП-2955
Замеры напряжения,В
Тип трансформатора | Дата снятия замеров | День |  |  | Дата снятия замеров | Ночь
|  | Uab | Ubc | Uса |  | Uab | Ubc | Uса
ТМГ-630 | 21.12.17. | 410 | 409 | 409 | 21.12.17. | 409 | 407 | 406
Замеры электрических нагрузок
Место снятия замеров | Дата снятия замеров | Время суток | Нагрузка,А
|  |  | А | В | С | 0 | I ср.,А
ф.11 ВРУ-0,4кВ,№1 | 21.12.17. | день | 60 | 60 | 70 | 10
| 21.12.17. | ночь | 65 | 70 | 75 | 10
ф.7 ВРУ-0,4 кВ №2 | 21.12.17. | день | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.12.17. | ночь | 0 | 0 | 0 | 0