## Эксплуатационные
Аварийный запас вспомогательных материалов на эксплуатационные нужды
№ п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во, ед.
Электротехническое оборудование для ПЭС
1 | Ограничители перенапряжений ОПН-10 | шт | 6
2 | Наконечники ТА-8-185 | шт | 10
3 | Наконечники ТА-9-120 | шт | 10
4 | Наконечники ТА-11-70 | шт | 10
5 | Трансформаторы тока ТПЛ-10 200/5 | шт | 4
Итого
Электроизоляционные материалы
6 | Изоляторы ШС-10 Г | шт | 21
7 | Лента изоляционная ПХВ | круг | 10
8 | Лента изоляционная ХБ | круг | 10
9 | Муфты концевые внутренней установки КВтп | шт | 3
10 | Муфты концевые наружней установки КНтп | шт | 3
11 | Эл.изол.трубка ПХВ-ф10мм | кг | 15
Итого
Запчасти электротехнического оборудования
12 | Изолятор опорный ИОС-10 | шт | 4
13 | Изолятор проходной ИПУ-10 | шт | 3
14 | Предохранители ПК-10 на 16 А | шт | 2
15 | Предохранители ПК-10 на 25 А | шт | 2
Итого
Прочие материалы
16 | Обтирочная ветошь | кг | 30
17 | Шлифовальная шкурка | м2 | 20
18 | Смазка ЦИАТИМ | кг | 5
19 | Бензин | л | 40
20 | Трансформаторное масло | тн | 0.5
21 | Электролампы 100 Вт, 500 Вт | шт | 100
22 | Светильник РКУ-250 | шт | 3
23 | Лампы ДРЛ-250 | шт | 20
24 | Электролампы люминисц.ЛБ-40 | шт | 100
25 | Электролампы люминисц.ЛБ-41 | шт | 100
26 | Электролампы люминисц.ЛБ-20 | шт | 500
27 | Сода кальцинированная | кг | 10
Итого
Кабельно-проводная продукция
28 | Кабель силовой АВВГ 3х10+1х6 | м | 300
29 | КГ 4х4 | м | 500
Итого
Метизы
30 | Болт,гайка, шайба (М8 х 30-40) | кг | 10
31 | Болт,гайка, шайба (М-10 х40-50) | кг | 10
32 | Болт,гайка, шайба (М-12 х30-100) | кг | 10
33 | Шплинты(разные) | компл. | 10
34 | Болт,гайка, шайба (М-14 х50-100) | кг | 10
35 | Зажим ПС-1-1 | шт | 10
36 | Шурупы разные | кг | 10
Итого
Электроды
37 | Электроды МР3 ф3 | кг | 50
38 | Электроды МР3 ф4 | кг | 50
39 | Припой ПОС-40 | кг | 5
Итого
Прокат
40 | Катанка ф 6мм | тн | 0.5